2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность    37 мест___

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)      нет___

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом   -нет___________________________

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту    нет__

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта     -    м

3.2.2. время движения (пешком)    -    мин

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),   да___

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  нет__

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;  визуальная_

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да,    нет__

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
|  | Все категории инвалидов и МГН |  |
| 1 | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (,С,Г,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (C,Г,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (,С,Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (О,У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов- колясочников,  ширина дверных проёмов не соответствует требованиям доступности. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как  отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения находятся в полной доступности для инвалидов всех категорий. Таким образом,  100% доступности всех зон и помещений для всех категорий  инвалидов нет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Нуждается, ремонт капитальный |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Нуждается, ремонт капитальный |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Нуждается, ремонт текущий, приобретение ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Нуждается, ремонт текущий |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения     -    2019-2023 годы                                                                                                                                                       в рамках исполнения ___________________-___________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

_ДП-В_______

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с заведующим ООА Матвеево-Курганского района

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта ________________

_________________________________________________________________________________________

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата, сайт детского сада  http://kolokolchik11.m-kurgan.ru/

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20____ г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.

Приложение А3

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №11

«Колокольчик»

______________Л.А. Козяк

«____» ____________ 20___г.

Анкета

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

к паспорту доступности ОСИ

№ __11_____

1. Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид) объекта муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад  №11 «Колокольчик»

  - Адрес объекта 346973, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п.Надежда,  ул.Октябрьская 34,

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание –   один  этаж,  313,3  кв.м

- часть здания ______-________ этажей (или на ___________-____ этаже), _____-______ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);      2500       кв.м

1.4. Год постройки здания     1946 г. , последнего капитального ремонта ____-____________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего  5 июля  2019г.  , капитального ___-____

сведения об организации, расположенной на объекте

  - 1.6. Название организации (учреждения) муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  №11 «Колокольчик» , (МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик»)

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346973, Ростовская область, Матвеево-

Курганский район,  п. Надежда,    ул. Октябрьская, 34;  телефон   8(86341)3-41-26; kolokol.lara@yandex.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная__

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

муниципальная_____

1.11. Вышестоящая организация  Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского

района_____________________________________________________________________________

(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты           346970, Ростовская область,_

п. Матвеев Курган, ул. 1-я Пятилетка, 104; телефон: 8(86341)3-25-98; roo_matveevo-

kurgansky@rostobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности  дошкольное образование___

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг реализация образовательной программы, обучение и воспитание

детей дошкольного возраста, присмотр и уход

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети  в возрасте от  2 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития   нет_

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность    37 мест____

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)    нет__

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - нет__

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту    нет_

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  -  м

3.2.2 время движения (пешком)   -  мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),   нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;   нет_

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет -  нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | нуждается, капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | нуждается, капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | нуждается, текущий ремонт, приобретение ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | нуждается, капитальный ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Козяк Лариса Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик» , 8(928)-141-29-77________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №11

«Колокольчик»

__________Л.А. Козяк

«____» ________ 20___г.

Акт обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности ОСИ

№ ____11_____

| Матвеево-Курганский район, Ростовской области (наименование территориального образования субъекта РФ) | «____» ________ 20___ г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид) объекта муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад  №11 «Колокольчик»

  - Адрес объекта 346973, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Надежда,  ул.Октябрьская 34 ,

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание –   один  этаж,  313,3  кв.м

- часть здания ______-________ этажей (или на ___________-____ этаже), _____-______ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);      2500       кв.м

1.4. Год постройки здания     1946 г. , последнего капитального ремонта ________________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего  5 июля  2019г.  , капитального ___-____

сведения об организации, расположенной на объекте

  - 1.6. Название организации (учреждения) муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  №11 «Колокольчик»  (МБДОУ «Детский сад №11 «Колокольчик»)

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346973, Ростовская область, Матвеево-

Курганский район,   п.Надежда,    ул. Октябрьская, 34;  телефон   8(86341)3-41-26; kolokol.lara@yandex.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная__

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

муниципальная_____

1.11. Вышестоящая организация  Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского

района_____________________________________________________________________________

(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты           346970, Ростовская область,_

п. Матвеев Курган, ул. 1-я Пятилетка, 104; телефон: 8(86341)3-25-98; roo_matveevo-

kurgansky@rostobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности  дошкольное образование___

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг реализация образовательной программы, обучение и воспитание

детей дошкольного возраста, присмотр и уход

2.3. Форма оказания услуг:  на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети  в возрасте от  2 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития:  нет_

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность    37 мест___

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)      нет___

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом   -нет___________________________

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту    нет__

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта     -    м

3.2.2. время движения (пешком)    -    мин

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),   да___

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  нет__

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;   визуальная_

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да,    нет__

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
|  | Все категории инвалидов и МГН |  |
| 1 | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (,С,Г,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (,Г,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (С,Г,У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (К,О,У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов- колясочников,  ширина дверных проёмов не соответствует требованиям доступности. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как  отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения находятся в полной доступности для инвалидов всех категорий, кроме инвалидов-колясочников. Таким образом,  100% доступности всех зон и помещений для всех категорий  инвалидов нет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | Нуждается, ремонт капитальный |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Нуждается, ремонт капитальный |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Нуждается, ремонт текущий, приобретение ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Нуждается, ремонт капитальный |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения     -    2019-2023 годы                                                                                                                                                       в рамках исполнения ___________________-___________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с заведующим ООА Матвеево-Курганского района

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта ________________

_________________________________________________________________________________________

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата, сайт детского сада  http://kolokolchik11.m-kurgan.ru/

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту                                    на  1  л.

2. Входа (входов) в здание                                                           на  1  л.

3. Путей движения в здании                                                        на   1   л.

4. Зоны целевого назначения объекта                                        на  3   л.

5. Санитарно-гигиенических помещений                                 на   1   л.

6. Системы информации (и связи) на объекте                          на   1   л.

Результаты фотофиксации на объекте ___________________ на    3   л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________  на     -    л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы

Заведующий МБДОУ Козяк Л.А.                           _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

Члены рабочей группы:

Председатель ПК, воспитатель Рассолова Т.А..            _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

Заведующий хозяйством Мирющенко Л.М..                     _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

В том числе:

Председатель  МКРО РОО  ВОИ

Тарасенко Н.В.                                                                                 _________________

(Подпись)

_____________________________________________  _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

_____________________________________________  _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

_____________________________________________  _________________

(Должность, Ф.И.О.)                                                       (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №___________)

Комиссией (название).______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «___» ____________ 20___ г. № ___34___

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)    МБДОУ __

Наименование объекта, адрес муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад  №11 «Колокольчик»

346973, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Надежда, ул. Октябрьская, 34

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - |  | - | - | - | - |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Общие требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию | ДП-В |  | 1 | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: : состояние доступности объекта оценено как  доступно полностью.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «___» ____________ 20___ г. № _11_____

I Результаты обследования:

Входа (входов) в здание муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад  №11 «Колокольчик» ,

346973, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Надежда, ул. Октябрьская, 34

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Пандус отсутствует | ДП-И (К) | Капитальный ремонт | Устано-вка пан-дуса, замена дверей |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | нет | - | - | Пандус отсутствует | ДП-И (К) | Капитальный ремонт | Устано-вка пан-дуса,за-мена дверей, |
| 2.4 | Дверь (входная) | нет |  | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Тамбур | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | Общие требования к зоне | - | - | - | Пандус отсутствует | ДП-И (К) | Текущий ремонт | Установка пандуса |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Основной вход | ДП-И ( С, Г,У) |  | 2 | капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно,  не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «___» ____________ 20___ г. № _11_____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  №11 «Колокольчик» ,

346973, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Надежда, ул. Октябрьская,34

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | ? |  |  | отсутствуют информационные таблички о препятствиях | ДП-И( К, С) | Установить информационные таблички о препятствиях | ремонт капита-льный |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 3.5 | Дверь | Нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Нет |  |  | нет | нет |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  | Нет |  | ремонт капитальный |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации | ДП-И (С,Г,У) |  |  | ремонт капитальный |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно   избирательно, необходим капитальный ремонт

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «___» ____________ 20___ г. № 34______

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) МБДОУ

Вариант I – зона обслуживания инвалидов муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад  №11 «Колокольчик»

346973, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Надежда, ул. Октябрьская,34

(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет |  |  | нет | нет |  |  |
|  | Общие требования к зоне | Нет |  |  | нет | нет |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И |  |  | Ремонт капитальный |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  состояние доступности объекта оценено как доступно полностью  избирательно

Приложение 4(II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «___» ____________ 20___ г. № 34______

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | есть | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Место приложения труда | ДП-И | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно полностью  всем

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «___» ____________ 20___ г. № 34 ______

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:   нет

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «___» ________ 20___ г. № 34____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад  №11 «Колокольчик»

346973, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Надежда. Ул.Октябрьская.34

(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | Не соответствует СНиП 3.67 | ДП-И (К) | Техническое решение невозможно |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | Нет |  |  | Не соответствует СНиП 3.65 | ДП-И (К) | Техническое решение невозможно |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | Нет |  |  | нет | нет |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | Не соответствует СНиП 3.67, 3.65 | ДП-И (К) | Техническое решение невозможно |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно- гигиенических помещений | ДП-И (С,Г,У) | - | - | Техническое решение невозможно |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно условно, не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «___» _______ 20___ г. № 34__

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад  №11 «Колокольчик»

346973, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Надежда, ул. Октябрьская, 34

(наименование объекта, адрес)

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | Отсутствие акустических средств | ДП-И (Г) | Приобретение и установка акустических средств | капитальный ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | Отсутствие тактильных средств | ДП-И (С) | Приобретение и установка тактильных средств | капитальный ремонт |
|  | Общие требования к зоне |  | - | - | Отсутствие акустических и тактильных средств | ДП-И ( С,Г) | Приобретение и установка тактильных и акустических средств | капитальный ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДУ | - | - | Капитальный ремонт, приобретение ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно условно, рекомендован капитальный ремонт.